附件

四川省林业和草原局报废物资处置报价表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB-400kVA | 台 | 1 |  |
| 2 | 油浸式变压器 | S7-315kVA | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压配电柜 | PGL2-29 | 台 | 9 |  |
| 4 | 高压负荷开关 | FN3-10/400A | 台 | 2 |  |
| 5 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 8 |  |
| 6 | 低压负荷开关 | GW3-10 | 台 | 2 |  |
| 7 | 铜母排 | TMY-80*6 | 米 |  | 规格、数量以现场察看为准。 |
|  |  | TMY-60*6 | 米 |  |  |
| 8 | 铝母排 | / | 根 |  |  |
| 9 | 通信雷达 | / | 个 |  |  |
| 10 | 信号接收天线 | / | 个 |  |  |
| 11 | 废旧基座 | / | 个 |  |  |

经过现场实地查看，                            （单位名称）愿收购以上处置资产，合计收购报价为：        元（大写：           ）。

（单位名称并盖章）