附件：

测试样机采购需求（带★项为实质性参数必须满足）

| 序号 | 项目 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道★ | ★单通道或双通道，全天候防水 |  |
| 2 | 录制格式★ | ★16-bit全频谱WAV或FLAC（无损压缩） |  |
| 3 | 记录带宽 | 20Hz-48kHz |  |
| 4 | 支持的采样率 | 500、320、192、96、48、44.1、32、24、22.05、16、12、8 ksps，满足项≥6项 |  |
| 5 | 灵敏度 | 灵敏度：≤4 dB (0 dB=1V/pa@1kHz) |  |
| 6 | 最大输入声级 | 通常≥100 dB SPL |  |
| 7 | 指向能力★ | ★全向 |  |
| 8 | 外壳★ | ★防风雨 |  |
| 9 | 存储★ | ★存储卡插槽≥1个； 每个卡槽支持≥32GB |  |
| 11 | 记录时间 | ≥200小时 |  |
| 12 | 质保时间★ | ★1年 |  |
| 13 | 电源★ | ★太阳能电池板或AA电池 |  |
| 14 | 其他要求★ | ★设备制造商≥2家 |  |
| 15 | 其他要求★ | ★产品型号≥3个 |  |